|  |
| --- |
| **Сельский Совет Василевского сельсовета Починковского муниципального района**  **Нижегородской области** |

**РЕШЕНИЕ**

26.07.2019г. №11

Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Василевского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Василевского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области, сельский Совет Василевского сельсовета решил:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения на территории Василевского сельсовета Починковского муниципального района, утвержденные решением сельского Совета Василевского сельсовета от 19.09.2013г №16 в прилагаемой редакции.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах на территории Василевского сельсовета.

Глава местного самоуправления

Василевского сельсовета                                                                    Т.М.Трушина

Утверждена

решением сельского Совета

Василевского сельсовета

от 26.07.2019 №11

актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на территории Василевского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

* определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
* определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
* повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
* минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* обеспечение жителей Василевского сельсовета водоснабжением и водоотведением;
* строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Василевского сельсовета;
* улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Административный центр Василевского сельсовета – с.Василевка, который является самостоятельной административно-территориальной единицей, находится в 24 км от с.Починки, связан с областным центром автомобильным сообщением.

Общая площадь земель Василевского сельсовета ориентировочно составляет 16188га.

Существующая численность населения Василевского сельсовета по состоянию на 01.01.2019 года составляет 1789 человек.

В состав Василевского сельсовета входят 4 населенных пункта:

с. Василевка, с.Никитино, с.Шагаево, с. Шишадеево.

Василевский сельсовет граничит:

с Наруксовским сельсоветом, Маресевским сельсоветом, Починковским сельсоветом, Республикой Мордовия.

3.1. Климат.

Климат Василевского сельсовета умеренно-континентальный. Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата.

Среднегодовая температура января – минус 12,5 градусов С, Средняя температура июля – плюс 19,5 градусов С. Продолжительность безморозного периода- 133 дня. Число дней со снежным покровом – 148.

Экологическое состояние Василевского сельсовета характеризуется следующими особенностями:

- качество воды, подаваемой населению, по токсикологическим и микробиологическим показателям в водопроводной сети соответствует

СанПиНу 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

3.2. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Василевского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Василевского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

\* жилая зона;

\* общественно-деловая зона;

\* производственная;

\* зона инженерной и транспортной инфраструктур;

\* рекреационная зона;

\* зона сельскохозяйственного использования;

\* иные территориальные зоны.

3.3. Жилой фонд.

В Василевском сельсовете общая площадь жилого фонда составляет 69905,5 кв.м. Частный жилой фонд оборудован водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Василевского сельсовета приведены в таблице.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во  домов, шт. | Общая площадь, кв.м. |
| 1 | с.Василевка | 321 | 15277,5 |
| 2 | с.Никитино | 328 | 15886.3 |
| 3 | с.Шагаево | 376 | 17746,4 |
| 4 | с.Шишадеево | 52 | 2505.3 |

3.4. Общественно-деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

В с. Василевка имеется ГБУЗ НО Починковская ЦРБ.

В с. Никитино, с.Шагаево и с. Шишадеево имеются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

На территории Василевского сельсовета расположены: 3 библиотеки, 3 Дома Культуры, 1 средняя школа, 1 общеобразовательная школа и 1 начальная школа, 3 детских сада, 1 отделение Сбербанка России, 9 магазинов, 3 отделения Почты России.

Объекты жизнеобеспечения Василевского сельсовета: 2 газораспределительных подстанции, 6 ШРП, 26 трансформаторных подстанций, 14 водозаборных скважин.

Таблица 2

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов

по состоянию на 01.01.2019 г.

Детские дошкольные учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | №  дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБДОУ Никитинский детсад | Ленина | 123 | 1 | Давыдова С.В.  тел. 33-6-04 |
| 2 | МБДОУ Василевский детсад | Молодежная | 7 | Помещение в 2-х этажном здании |  |
| 3 | МБДОУ Шагаевский детсад | Центральная | 13 | Помещение в 1-м этажном здании | Козлова Г.А.  тел. 41-6-10 |

Учебные заведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ Василевская НШ | Молодежная | 7 | 2 | Леонов В.Н.  тел. 41-5-19 |
| 2 | МБОУ Никитинская СШ | Ленина | 105 | 2 | Власова Н.Ю  тел. 33-6-25 |
| 3 | МБОУ Шагаевская ОШ | Центральная | 13 | 1 | Власова Н.Ю.  тел. 41-6-10 |

Учреждения здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГБУЗ НО Починковская ЦРБ врачебная амбулатория с.Василевка | Кооперативная | 31А | 1 | Данилова О.Е  тел. 41-5-01 |
| 2 | Никитинский ФАП | Ленина | 76 | 1 | Полячкова Е.А.  тел. 33-6-93 |
| 3 | Шагаевский  ФАП | Центральная | 14 | Помещение в 2-х этажном здании | Катышева В.И. |
| 4 | Шишадеевский ФАП | Большая | 48 | 1 | Захарова И.В. |

Учреждения культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этаж. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Василевский СДК | Заречная | 6 | 1 | Крыскина Л.Н.  тел. 41-5-01 |
| 2 | Никитинский СДК | Ленина | 110 | 1 | Солуянова В.В. |
| 3 | Шагаевский СДК | Центральная | 14 | 2 | Лысова Е.Л. |
| 4 | Василевская библиотека | Молодежная | 7 | Помещение в 2 этажном здании | Трушина Т.П. |
| 5 | Никитинская библиотека | Ленина | 105 | Помещение в 2 этажном здании | Мишкова М.А. |
| 6 | Шагаевская библиотека | Центральная | 14 | Помещение в 2-х этажном здании | Кострюкова Е.И |

Предприятия торговли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предпринима-  тель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Магазин № 79  с.Василевка | 9 Мая | 4 | Киреева Е.В  тел. 41-5-45 |
| 2 | ИП Лопин Н.П.  с.Василевка | Кооперативная | 33А | Лопин Н.П. |
| 3 | Магазин № 78  с.Никитино | Ленина | 99 | Голованова И.Н.  33-6-98 |
| 4 | Магазин № 77  с.Никитино | Ленина | 49 | Губина Е.И. |
| 5 | Магазин ИП Лопин Н.П.  с.Никитино | Ленина | 129 | Лопин Н.П. |
| 6 | Магазин И.П.«Третьяков А.И.»  с.Никитино | Ленина | нет | Третьяков А.И. |
| 7 | Магазин № 80  с.Шагаево | Центральная | 8 | Абаимова В.А.  41-6-41 |
| 8 | Магазин ИП Лопин В.А.  с.Шагаево | Садовая | 9А | Лопин Н.П. |
| 9 | Магазин ИП Лопин Н.П.  с.Шагаево | Центральная | 7 | Лопин Н.П. |

Организации и учреждения связи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель отделения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФГУП «Почта России»  с.Василевка | Кооперативная | 30А | Исакова Г.А.  тел. 41-5-24 |
| 2 | ФГУП «Почта России»  с.Никитино | Ленина | 101 | Морозова М.Н. тел.33-6-47 |
| 3 | ФГУП «Почта России» | Центральная | 7 | Шалыминов В.Н.  тел.41-6-29 |
| 4 | Отделение Сбербанка России в с.Шагаево | Центральная | 7 | Матвеева Т.И  тел. 41-6-17 |

Таблица 3

Данные о жилом фонде и населения, проживающих в разных условиях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного пункта | Всего | | | в том, числе | | | | | |
| Центральное водоснабжение | | | Центральное водоотведение | | |
| домов | в т.ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |
| 1 | с.Василевка | 321 | 48 | 15277,5 | 189 | 48 | 9812.3 | - | - | - |
| 2 | с.Никитино | 328 | 12 | 15886.3 | 170 | 2 | 8500 | - | - | - |
| 2 | с.Шагаево | 376 | 14 | 17746,4 | 313 | 14 | 15433.7 | - | - | - |
| 4. | с.Шишадеево | 52 | 2 | 2505.3 | 52 | 2 | 2505.3 | - | - | - |

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Василевского сельсовета.

Инженерное обеспечение Василевского сельсовета включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Теплоснабжение;

3. Газоснабжение

4. Электроснабжение;

5. Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 4

Данные о водоснабжении

|  |  |
| --- | --- |
| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| **1** | **2** |
| **Источники запитки**:  - Местоположение и тип | с.Василевка  Артскважина, тип 12, №1,  1984г.бурения, глубина 58м.  Артскважина, тип 8, №2, 1975г.бурения, глубина 75м.  Артскважина, тип 8, № 3, 1971г.бурения, глубина 95м.  Артскважина, тип 8, № 4, 1972г.бурения, глубина 99м.  с.Никитино  Артскважина, тип 8,№1,  1975г.бурения,глубина 65м,  Артскважина, тип 8,№2,  1980г. бурения,глубина 75м,  Артскважина, тип 10,№3,  1982г.бурения,глубина 82м,  Артскважина, тип 8,№4,  1975г.бурения,глубина 80м,  с.Шагаево  Артскважина, тип 4,  № 1,1959г.бурения, глубина 63м.  Артскважина, тип 6, № 3, 1971г. бурения, глубина 87м  Артскважина, тип 10,  № 4,1975г.бурения, глубина 95м  Артскважина,тип 6, № 2,1959г. бурения, глубина 72м  Артскважина, тип 6, № 5, 1988г. бурения, глубина 71м  с.Шишадеево  Артскважина, тип 6,№1,  1975г.бурения,глубина 65м, |
| **Насосные станции:**  - Местоположение  - Мощность (куб.м/час)  -Типы насосов  (производительность, напор) | с.Василевка  Насос ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ6-10-110, ЭЦВ 6-10-110.  с.Никитино  Насос ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-110 с.Шагаево  Насос ЭЦВ6-10-185, ЭЦВ 6-25-100, ЭЦВ8-25-100, ЭЦВ6-10-185,  ЭЦВ6-6-165.  с. Шишадеево  Насос ЭЦВ 6-10-110 |
| **Основные сети:**  - Общая протяженность. км.  - Износ, % | с. Василевка  7200 п.м., 95 %  с. Никитино  5700 п.м., 100 %,  с. Шагаево  7000 п.м., 85 %,  с. Шишадеево  2000 п.м., 100 % |

На территории Василевского сельсовета отопление осуществляется индивидуальными газовыми котлами.

Подача воды осуществляется на хозяйственно- питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 14 скважин и из личных колодцев.

Таблица № 5

Сети водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, протяженность,  п.метров | Правоустанав -  ливающий документ |
| 1 | Сети  водопровода | с.Василевка | 7200 | Нет |
| 2 | Сети  водопровода | с.Никитино | 5700 | Нет |
| 3 | Сети  водопровода | с.Шагаево | 7000 | Нет |
| 4 | Сети  водопровода | с.Шишадеево | 2000 | Нет |

Сеть водопровода с.Шагаево – собственность Василевского сельсовета, заключен договор аренды с ОАО «УК ЖКХ Починковского района»

Сеть водопровода с.Василевка - собственность Василевского сельсовета, заключен договор аренды с ОАО «УК ЖКХ Починковского района»

Сети водопровода с.Никитино и с.Шишадеево- собственность Василевского сельсовета, заключены договора аренды с ОАО «УК ЖКХ Починковского района»

В связи с тем, что на территории Василевского сельсовета в ближайшей перспективе планируется новое строительство:

в с.Василевка по ул. Соловьевка и ул. Дергуновка;

в с. Никитино по ул. Гайдара и ул. Ворошилова, то необходимо увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения.

В связи с тем, что степень износа водопроводов в с.Василевка составляет 95 %, с.Никитино составляет 100 %, с. Шагаево составляет

85 %, с.Шишадеево составляет 100 % ,то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данных объектов.

С целью учета ресурсов необходимо проводить работу с населением по установке индивидуальных приборов учета холодной воды в каждом доме и в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4. Водоотведение.

В населенных пунктах Василевского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется



