Администрация Наруксовского сельсовета

Починковского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2020 г.                                                                                             № 50-п

# Об актуализации схем водоснабжения

# и водоотведения на территории

# администрации сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 1416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом  Наруксовского сельсовета постановляю:

1. Актуализировать прилагаемые  схемы водоснабжения и водоотведения  на территории Администрации Наруксовского сельсовета  Починковского муниципального района Нижегородской области ., утвержденные постановлением № 42-п от 25.09.2013 года

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Починковского муниципального района в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   администрации

Наруксовского  сельсовета	                                    И. А. Мухин

Приложение

к постановлению № 50-п

от 25.09.2013 г Администрации

Наруксовского сельсовета

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Наруксовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального  строительства и организации, обязанной при наличии технической  возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельсовета водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Административный центр  Наруксовского  сельсовета – с.  Наруксово, который является самостоятельной административно-территориальной единицей. Территория сельсовета  расположена в юго-восточной части Нижегородской области на расстоянии 220 км от областного центра г.Нижнего Новгорода, в 22 км от районного центра и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции п.Ужовка.   На территории расположено   15   населенных пунктов : село Наруксово, село Азрапино,  д.Виноградовка, д.Воздвиженка, д.Романовка, п.Коммунар, д.Алексеевка , п.Кобыленка , с.Новониколаевка , д.Новотроицкое , с.Криуша , с.Учуево-Майдан , с.Константиновка , с.Новомихайловка, д.Садовка

В том числе:

с. Наруксово  -          1323 чел.

с.Азрапино  -             537  чел.

д.Виноградовка  -      0    чел.

д.Воздвиженка    -      0    чел

д.Романовка         -     0    чел

п.Коммунар         -  253   чел

д.Алексеевка       -  19     чел

п.Кобыленка       -   0      чел

с.Новониколаевка – 18  чел

д.Новотроицкое   -    15 чел

с.Криуша              -     296 чел

с.Учуево-Майдан – 439 чел

с.Константиновка – 72  чел

с.Новомихайловка – 0   чел

д.Садовка                -  0  чел

Итого  по  совету  проживают  2972  человека

Наруксовский   сельсовет граничит:

с Починковским  сельсоветом, Василевским  сельсоветом,  Ризоватовским  сельсоветом,    Лукояновским районом, республикой Мордовия .

3.2. Климат

Климат  Наруксовского   сельсовета умеренно-континентальный. Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных масс. Большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата. Среднегодовая температура января – минус 12,5 градусов С. Среднегодовая температура июля – плюс 19,5 градусов С. Продолжительность безморозного периода – 133 дня. Число дней со снежным покровом – 148 дней.

3.3.  Существующее функциональное использование территорий населенных пунктов сельсовета.

В состав земель населенных пунктов  Наруксовского   сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- Жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- иные территориальные зоны

3.4. Жилой фонд.

В  Наруксовском   сельсовете общая площадь жилого фонда составляет 97382,5 кв.м., из них многоквартирных домов 79  - 15783  кв.м., частный жилой фонд 1159  домов  – 81599,5 кв.м. Жилой фонд оборудован водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением. На территории сельсовета весь жилой фонд благоустроенный. Основным видом топлива является природный газ, в трех  населенных пунктах ( д.Алексеевка, д.Новониколаевка , д.Новотроицкое)    в связи с малочисленностью проживающего населения основным видом топлива являются дрова, в  шести населенных  пунктах (д.Виноградовка, д.Воздвиженка, д.Романовка , п.Кобыленка, с.Новомихайловка д.Садовка)  население  вообще  не  проживает.

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | Индивид.домов всего/в т.ч. жилых | Многоквартирные дома в них квартир | площ. Инд.дома/квартиры | домов | квартир | Площ. | домов | квартир | Площ. |  |
| 1 | с.Наруксово | 668/496 | 27/122 | 36979,5/5610 | 431 | 122 | 40639,5 | 0 | 0 | 0 | 1323 |
| 2 | с.Азрапино | 332/214 | 10/74 | 10078/3934 | 185 | 74 | 13142 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 3 | д.Виноградовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д.Воздвиженка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д.Романовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | п.Коммунар | 139/60 | 24/96 | 4870/3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 7 | д.Алексеевка | 9/9 | 0 | 270/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | п.Кобыленка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | с.Новониколаевка | 5/5 | 0 | 150/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | д.Новотроицкое | 12/12 | 0 | 360/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | с.Криуша | 198/127 | 11/25 | 7716/1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 12 | с.Уч-Майдан | 344/195 | 7/19 | 19824/1184 | 168 | 19 | 21428 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 13 | с.Константиновка | 41/41 | 0 | 1230/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 14 | с.Новомихайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | д.Садовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2972 |

3.5. Общественно-деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

На территории сельсовета функционируют  предприятия  :

ООО «Агрофирма Наруксовская» , Наруксовская участковая больница,филиал «Наруксовский» Починковского Райпо , МБ ОУ Наруксовская СОШ, МДОУ Наруксовский д/сад ,Наруксовский ДК , Наруксовская библиотека, ОПС «Наруксовское», Арзамасские эл.сети , Отделение «Росгосстрах»,Вет.лечебница , МУП «Юго-Запад», Пожарная часть № 149 , аптечный пункт с.Наруксово , участок полиции ,ИП,»Сахарова» ,ИП «Голубева», ИП «Лебедева» , ИП «Князева» ,кафе «Сюрприз» , отделение сбербанка с.Наруксово , отд. соц.защиты населения , АТС с.Наруксово , АРНБИН , ООО «Ремонтник» , ООО «Форест-С» , МБ ОУ Азрапинская ОШ , Азрапинский ФАП , СПК «Азрапинский», Азрапинская библиотека ,Азрапинский ДК , ОПС «Азрапинское» ,АТС с.Азрапино , ИП «Здобнов» , ИП «Филькин», Коммунарский ФАП , Коммунарская библиотека , Коммунарский ДК ,ОПС п.Коммунар , ИП «Кунов» , АТС п.Коммунар , Криушинский ФАП , Криушинская библиотека , Криушинский ДК , ОПС с.Криуша , СПК «Криушинский» , с/х кооператив Загороднов В.В., Учуево-Майданский ФАП ,Константиновский ФАП , ДК с.Учуево-Майдан , ДК с.Константиновка , Уч-Майданская библиотека , ОПС с.Учуево-Майдан , с/х кооператив Павликова М.В., потребительский кооператив «Утро» с.Азрапино.

Объекты жизнеобеспечения  Наруксовского   сельсовета: 2 ШРП – Наруксово ,1 ГРП с.Наруксово, 2 ШРП с.Уч-Майдан , 1 ГРП с.Уч-Майдан , 2  ШРП.-.с.Константиновка, 1 ШРП с.Криуша ,1 ГРП с.Азрапино ,1 ШРП – п.Коммунар ,   АТС с. Наруксово,  АТС с.Азрапино,  АТС п. Коммунар, 8 муниципальных  водонапорных  башен (3 башни с.Азрапино ,3 башни с.Наруксово,2 башни с.Уч-Майдан),2 действующих водонапорных башни МПК «Криушинский» с.Криуша ,2 действующих водонапорных башни ООО «Агрофирма Наруксовская»  »,  ведомственные  в/б  обеспечивают  водой  производственные  объекты.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2013 г

Учебные заведения  и  детские сады

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБ ОУ Наруксовская СОШ с. Наруксово | пер.Школьный | 4 | 2 | Мокроусова Л.И. |
| 2. | МБ ОУ Азрапинская ОШ с.Азрапино | Советская | 21 | 2 | Тилькова О.Н. |
| 3. | МД ОУ Наруксовский д/сад | пер.Школьный | 1 | 2 | Аверина В.В. |

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наруксовская участковая больница | Кирова | 16 | 1 | Леонова В.А. |
| 1 | ФАП с. Азрапино | Советская | 81 | 1 | Каргина Л.П. |
| 2 | ФАП п.Коммунар | Заводская | 1 | 1 | Поливцева О.Н. |
| 3. | ФАП с.Криуша | Мира | 3-а | 1 | Кунова В.А. |
| 4. | ФАП с.Уч-Майдан | Гагарина | 8-а | 1 | Дмитриева Л.Ф. |
| 5. | ФАП с.Константиновка | Школьная | 21 | 1 | Быстрова С.А. |

Учреждения культуры и искусства

| № п/п | Наименование | улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наруксовский ДК | Агафонова | 7 | 2 | Сонина Н.А. |
| 2 | Наруксовская библиотека | Агафонова | 7 | 2 | Петрунина Л.Н |
| 3 | Азрапинский ДК | Советская | 96 | 1 | Казарина В.И. |
| 4. | Азрапинская библиотека | Советская | 96 | 1 | Каргина Г.М |
| 5. | Коммунарский ДК | Заводская | 1 | 1 | Бабушкина Г.И. |
| 6. | Коммунарская библиотека | Заводская | 1 | 1 | Зименкова С.И. |
| 7. | Криушинский ДК | Мира | 3 | 1 | Ильина Г.И. 42-4-38 |
| 8. | Криушинская библиотека | Мира | 3 | 1 | Хайдукова С.Н. 42-4-38 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Магазин № 1 с.Наруксово | Кооперативная | 8 | Курепятова Т.В. |
|  | Магазин промтовары с.Наруксово | Кооперативная | 7 | Мунтяну В.Н. |
|  | Магазин № 5 с.Наруксово | Агафонова | 9 | Барсукова Е.А. |
|  | Магазин № 1 с.Наруксово 2 | Первомайская | 298 | Аверина Н.А. |
|  | Магазин ОПС с.Наруксово | Агафонова | 4-а | Парвонаева Н.В |
|  | Магазин «Путник» с.Наруксово | Зеленая | 25 | Лебедева Н.В |
|  | Магазин «Хозяюшка» с.Наруксово | Агафонова | 9 | Голубева Е.А. |
|  | Магазин № 11 с.Азрапино | Советская | 13-а | Телятникова Н.И. |
|  | Магазин продукты с.Азрапино | Советская | 97-а | Голубева Е.А |
|  | Магазин № 6 п.Коммунар | Заводская | 16 | Телятникова Н.И. |
|  | Магазин № 16 с.Криуша | Советская | 3 | Телятникова Н.И. |
|  | Магазин ОПС с.Криуша | Советская | 1 |  |
|  | Магазин № 7 с.Уч-Майдан | Гагарина | 1-а | Телятникова Н.И. |
|  | Магазин № 13 с.Константиновка | Свободы | 1-а | Телятникова Н.И |
|  | Магазин ОПС с.Уч-Майдан | Гагарина | 8-а |  |
|  | Кафе «Сюрприз» с.Наруксово | Кооперативная | 7 | Михалева Л.В. |
|  | Магазин № 3 с.Наруксово | Кооперативная | 8 | Бушуева Е.А. |

Организации и учреждения связи

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФГУП «Почта России» с.Наруксово | Агафонова | 4 | 2 | Парвонаева Н.В. |
| 2 | ФГУП «Почта России» с.Азрапино | Молодежный | 3 | 1 | Миронова Т.А. |
| 3. | ФГУП «Почта России» п.Коммунар | Заводская | 1 | 1 | Петрова В.И |
| 4 | ФГУП «Почта России» с.Криуша | Советская | 1 | 1 | Иськова Л.Н. |
| 5 | ФГУП «Почта России» с.Учуево-Майдан | Гагаринва | 8-а | 1 | Чекмарева В.И. |

Операционные  кассы  вне  кассового  узла  Лукояновского  отделения  №4354 ОАО  «Сбербанк России»

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сберкасса с.Наруксово | пер.Школьный | 1 | 2 | Стешина Г.В. |

3.6.  Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территорий населенных пунктов Наруксовского  сельсовета.

Инженерное обеспечение Наруксовского  сельсовета включает в себя:

- Водоснабжение.

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Телефонизацию

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Водонапорная башня | С.Азрапино ул.Советская |
| Водонапорная башня | С.Азрапино ул.Полевая |
| Водонапорная башня | С.Азрапино ул.Кирова |
| Водонапорная башня | С.Криуша –северо-восточнее от центр. части села (около мельницы) |
| Водонапорная башня | С.Криуша юго-восточна окраина села(около тракторного парка) |
| Водонапорная башня | С.Уч-Майдан ул.Гагарина |
| Водонапорная башня | С.Уч-Майдан ул.Молодежная |
| Водонапорная башня | С.Наруксово ул.Кирова |
| Водонапорная башня | С.Наруксово ул.Первомайская |
| Водонапорная башня | С.Наруксово пер.Школьный |
| Водонапорная башня | С.Наруксово ул.Полевая ООО «Агрофирма Наруксовская» |
| Водонапорная башня | С.Наруксово ул.Полевая ООО «Агрофирма Наруксовская» |

Сети водоснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, протяженность, метров | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водопровода | с. .Наруксово ул.Первомайская, Калинина, М.Горького , Зеленая , Полевая , Новая , Совхозная , Кирова , Кооперативная , Агафонова , пер.Школьный , пер.Базарный , | 22 км |  |
| 2 | Сети водопровода | с.Азрапино ул.Кирова, Советская ,Тихая , Полевая , Луговая , пер.Школьный , пер.Молодежный | 14,7 км |  |
| 3 | Сети водопровода | с.Учуево-Майдан ул.Зеленая , Гагарина, Молодежная, Рабочая, Анощенкова, Ленина, Центральная, Нагорная , Горького , Заречная | 7,4 км |  |

На территории Наруксовского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляет – МУП «Юго-Запад»

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором. Большая часть зданий обеспечена водопроводом. Общая протяженность муниципального  водопровода – 44,1 км .  Данные сети- собственность Наруксовского  сельсовета. В связи с тем, что в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне сельсовета исполнилось уже более 40 лет – степень их износа составляет более  80%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей – Администрации Наруксовского сельсовета, не у  эксплуатирующей организации МУП «Юго-Запад» не имеется, проводить  текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния  водопровода  нет  возможности. Ведется  работа с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом  доме  и квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве. Часть население пользуется водой из родников, колодцев.  Кроме  муниципального  водопровода  существует  еще  ведомственный  водопровод,  который  обеспечивает  водой  производственные объекты – животноводческие фермы ООО «Агрофирмы Наруксовская» ,СПК «Криушинское»  ,СПК «Азрапинское»

4.2. Водоотведение

Сетей   центрального  водоотведения   в  населенных  пунктах,  расположенных  на  территории   Наруксовского сельсовета  нет.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующих  застроек,   поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этих  целей  санитарным надзором. Строительство централизованной     канализации   на   ближайшую   перспективу  не планируется.