Сельский Совет Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

09.07.2019                                                                                                    №16

Об актуализации схемы теплоснабжения Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области.

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского Совета Пеля-Хованского сельсовета Починковского  муниципального района Нижегородской области,

Пеля-Хованский сельский Совет решил:

1. Актуализировать схемы теплоснабжения администрации Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением сельского Совета Пеля-Хованского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области от 05.03.2013 №7, в прилагаемой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в публичных местах и информационных стендах.

Глава местного самоуправления

Пеля-Хованского  сельсовета                                                      А.Н.Каргин

Приложение

к решению сельского

Совета Пеля-Хованского

Сельсовета

№16 от  09.07.2019г.

Схема

теплоснабжения

Пеля-Хованского сельсовета

Починковского муниципального района

Нижегородской области

с. Пеля-Хованская

2019 г.

Схема теплоснабжения Пеля-Хованского сельсовета.

1.Введение

Муниципальное образование Пеля-Хованский сельсовет территориально входит в муниципальное образование Починковский муниципальный район. В состав муниципального образования входит тринадцать населённых пунктов в которых проживает 1748 чел.

2.Существующая схема теплоснабжения

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются:

-природный газ;

- каменный уголь;

- дрова.

Населённые пункты с большим количеством жителей: с. Акаево, с. Вьюшкино, д.Взовка, с. Журавлиха, с. Ивашевка, д. Каменка, с. Панкратово,с. Пеля-Хованская, с. Симбухово, п. Ягодный- газифицированы.

Природный газ  - 94,38 %

Дрова                   -5,61 %

Каменный уголь – 0,01%

3. Перспективы развития системы теплоснабжения

В десяти газифицированных населённых пунктах продолжается подключение домов к газопроводу. В трёх населённых пунктах в связи с малочисленностью проживающего населения на ближайшую перспективу основным топливом для населения будут дрова.

4. Заключение

В связи с переходом на природный газ в качестве основного топлива значительно повышается качество жизни населения. Это способствует оттоку сельского населения из сёл и приостановит их распад.

Теплоснабжение Пеля-Хованского сельсовета

| № п/п | Населённый пункт | Количество Населения (чел.) | Количество домов (шт.) | Количество объектов соцкультбыта (шт.) | Прогноз на перспективу на основании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | школы, клубы, библиотеки | магазины | медпункты | пожарные депо |  |
| 1 | д.Анютино | 3 | 4д. отапливается дровами | - | - | - | - | дрова |
| 2 | с.Акаево | 42 | 25домов: из них пр. газом 24д-96%; дровами 1д.-4% | - | 1-газифицирован | - | - | Природный газ |
| 3 | с.Вьюшкино | 18 | 15домов: из них пр.газом 13д.-87%; дровами 2д.-13% | - | - | - | - | Природный газ |
| 4 | д.Взовка | 93 | 34дома: из них пр. газом 33д.- 97% дровами 1д-3% | - | - | 1-газифицирован | - | Природный газ |
| 5 | с.Журавлиха | 171 | 60д. отапливается пр. газом 100% | 2-газифицированы | 1-газифицирован | 1-отапливается электроэнергией | - | Природный газ |
| 6 | с.Ивашевка | 55 | 34д.: из них пр. газом 30д.- 88% дровами 4д.-12% | - | - | - | - | Природный газ |
| 7 | д.Каменка | 59 | 34д. отапливается пр. газом 100% | - | - | 1-газифицирован | - | Природный газ |
| 8 | с.Любимово | 45 | 26д.: из них пр. газом 25д.- 96% дровами 1д.-4% | - | - | - | - | Дрова |
| 9 | п.Новоалексеевский | 4 | 3д.отапливается дровами | - | - | - | - | дрова |
| 10 | с.Панкратово | 290 | 116д.: из них пр. газом 108д.- 93% дровами 8д.-7 % | 2-газифицированы | 1-газифицирован | - | 1-отапливается каменным углём | Природный газ |
| 11 | с.Пеля-Хованская | 885 | 405д.: из них пр. газом 401д.- 99% дровами 4д.-1% | 3-газифицированы | 3-газифицированы | 1-газифицирован | 1-отапливается зл.энергией | Природный газ |
| 12 | с.Симбухово | 350 | 137д.: из них пр. газом 136д.- 99% дровами 1д.-1% | 2-газифицированы | 1-газифицирован | 1-газифицирован | 1-отапливается зл.энергией | Природный газ |
| 13 | п.Ягодный | 7 | 6д. отапливается пр. газом 100% | - | - | - | - | Природный газ |